## ラウンドシート
平成30年度感染対策相互チェック 共通重点項目（NICU） チェック項目表
【本シートの運用】 ・聞き取りではなく，直接観察した評価を記入して下さい。（観察不可の場合は斜線，ｂ・C評価の場合はコメントも記入） ・チェックリストによるヒアリングにおいて，直接観察を要すると判断した項目に関しては個々に追記し使用して下さい。
評価： a ；良好 b； やや問題あり（不十分な点がある） ｃ；問題あり ／ ；判定不可
評価項目 | 評価 | コメント
１．標準予防策
（１）入室時にガウンの着用やスリッパの履き替えをしていない。
（２）ベッドサイドに手指消毒薬が設置されている。
（３）新生児に触れる前に手指衛生を行い、手袋を着用している。
（４）体温計、聴診器、医療資材などは新生児専用としている。
２．空調
（１）NICU内は周辺室に対して陽圧に管理されており、維持できて いる。
（２）給排気口に埃などがたまらないように定期的に清掃されている。
３．保育器・コット
（１）保育器・コットの清掃が毎日行われている。
（２）ベッド間隔に十分なスペースがある。
（３）ベッドサイドの新生児用ワゴンには、必要最低限の物品を配置し、 清潔な物品と不潔な物品が混在していない。
（４）保育器に不要な物品や不潔な物品を入れてない。
（５）保育器のメンテナンスはＭＥセンターで定期的に行われている。
（６）新たな新生児に使用する前に、保育器は清潔にされている。
４．輸液調製
（１）輸液のミキシングは清潔エリアを確保して無菌的に行われている。
５．調乳
（１）調乳エリアは病棟フロアと区分けされている。
（２）調乳場所と使用後器材（哺乳瓶や経管栄養チューブなど）の 回収場所は、空間的あるいは時間的に完全に分けられている。
（３）調乳前に手指衛生を行い、手袋を着用している。
（４）調乳したミルクは5℃以下のミルク専用冷蔵庫で保管されている。
（５）調乳したミルクは24時間以内に使用されている。
（６）冷蔵庫の温度管理がされている。
（７）冷凍母乳を流水下で解凍するシンクは清潔に保たれている。
（８）乾式のミルク加温器を使用している。
（９）ミルク加温器は毎日清拭清掃されている。
６．沐浴槽
（１）沐浴槽は新生児使用ごとに洗浄されている。
（２）使用していない沐浴槽の乾燥が保持されている。
（３）沐浴槽の周りの水に濡れる場所に物品は置かれていない。
（４）体重計にタオルを使用していない場合は、使用ごとに体重計の 清拭消毒が実施されている。
（５）体重計にタオルを使用している場合は、新生児ごとにタオルを 交換して体重計を清拭消毒している。
その他